УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Школа №34»

Н.Л. Климова

ПЛАН

действий персонала МОУ «Школа №34» в случае ЧС

| Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Оповещение | При обнаружении очага пожара, задымления, необходимо немедленно (если система АПС не сработала) нажать ближайшую тревожную кнопку АПС, если имеется возможность – тушить очаг возгорания своими силами, сообщить о случившемся руководителю учреждения (дежурному администратору). При обнаружении подозрительных предметов (возможность террористических действий) не подпускать к опасному месту обучающихся, любым доступным способом сообщить о случившемся руководителю учреждения (дежурному администратору). | Сотрудник, обнаруживший ЧС |
| Эвакуация | Эвакуация обучающихся производится по указанию администрации школы, а в случае прямой угрозы – немедленно. Эвакуация обучающихся проводится в соответствии с поэтажным планом эвакуации, учитывая места расположения эпицентра ЧС. Покидая кабинет, выключите свет, проверьте все ли люди вышли, двери не закрывайте. Не забудьте взять бланк карточки эвакуации (файл-пакет у двери). Место встречи – центральные ворота школы. После того как обучающиеся будут эвакуированы, заполните карточку эвакуации и передайте ее заместителю директора по безопасности. | Учитель при проведении урока |
| Действия по тушению пожара до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. В тушении используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, пожарный кран). Огнетушители находятся на каждом этаже у лестниц. Внутренний противопожарный водопровод – площадка у актового зала. |  |
| Возвращение в здание | Возвращение в здание школы производится только после полного устранения опасности для жизни по распоряжению руководителя учебного заведения. | Учитель, производивший действия по эвакуации |

Заместитель директора по безопасности А.Г. Подшивалова